PROCÈS-VERBAL DE RÉCEPTION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION (modèle) Document conforme à la norme SIA 118, article 367 et suivants du CO

Projet de construction : maison individuelle, Waldeggstrasse 15, 3000 Berne

Maître d’ouvrage : Franco G.				représenté par :

Architecte/Direction des travaux : cabinet d’architecture Hans V. Architekten		représenté par : Hans V.

| N° CFC* | Travaux | Défauts | Délai pour la réparation des défauts | Remarques | Travaux considérés comme étant reçus (cocher une case) | Réception des travaux reportée (cocher une case) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 214 | Structure préfabriquée en bois | Décoloration sur le caillebotis muni d’un siège | 30/07/2018 |  |  | X |
| 23 | Installations électriques | Prise sans électricité ne fonctionnant pas dans la pièce n°3 | 15/07/2018 |  |  | X |
| 25 | Installations sanitaires | – | – |  | X |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Lieu : Berne		Date : 12 juin 2018

Architecte/direction de travaux: Hans V.	Maître d’ouvrage: Franco G.

* CFC = Code des frais de construction, structure normalisée habituellement utilisée pour tous les travaux associés à des projets de construction